## Slide 1: 开题报告
论文题目：基于STM32的室内温湿度调控系统的设计与实现
学院：原网络技术学院
班级：计算机科学与技术
姓名：范可君
学号：20151104758
指导老师：李红霞

## Slide 2
选题背景
01
项目主要实现功能
03
选题目的
02
项目设计模块
04
目 录
05
开发工具与实现技术
06
07
总结
主要研究内容

## Slide 3
01
选题背景
在人们的日常生活、工业制造、制冷等领域，温度作为当前环境的重要因素之一，被人们广泛的作为参考因素来使用，从而保证各项工作的正常运行，如火灾报警、温室或粮仓中温度的实时监测、冷库温度的调节等，因此以温度参数为基础而设计的温度控制系统被广泛开发使用。使用传统意义上的温度计采集温度信息，不但采集精度低，实时性差，而且操作人员的劳动强度高，不利于广泛的推广。此外由于环境因素导致的数据难以采集的问题，工作人员不能长时间停留在现场观察和采集温度，就需要实现能够将数据采集并将其产送到一个地方集中进行处理，以节省人力，提高效率，但这样就会出现数据传输的问题，由于厂房大、需要传输数据多，使用传统方法容易造成资源浪费而且可操作性差，精度不高，这都在不同程度上限制了工作的进行和展开。因此，高精度，低成本，实时性好的温度调控系统等待人们去开发。

## Slide 4
02
选题目的
进入21世纪后，温度检测系统已经逐步走向复合型和智能化，温度作为其中的重要参数，其测量的准确性对提高正确性是很重要的，研究和设计高性能的温度控制系统具有非常重要的意义，而其中最重要的器件就是温度传感器，它的性能也直接影响到了采集的温度数据的精度和时效性。本设计主要应用STM32单片机实现了对于湿度与温度的监测与调控，
为室内的温湿度提供了基本的参考数据。

## Slide 5
03
主要研究内容
温湿度自动调控系统的工作步骤如下：感应环境温湿度；单片机判断感应到的温湿度是否异常，若感应到的温湿度异常，实行措施进行调节；判断异常是否超过预设时间，若超过预设时间，则输出异常信号报警；判断异常是否处理完毕，若处理完毕，解除报警。这样就可以利用控制器对室内温湿度进行监控，从而实现环境温湿度管理的实时性和有效性。
研究的主要内容为通过设定最适宜的温度和湿度，传感器向中央控制系统输送监控信号，超过预设值的话，蜂鸣器就会报警提醒，控制温湿度的设备即可作出调整，使之回到正常范围内，保证系统正常运行。

## Slide 6
04 项目主要实现功能
该项目实现了温湿度的采集与显示，通过STM32微控制器作为主控芯片和AM2303温湿度传感器来实现对温湿度的采集；在显示屏上显示出温度和湿度，如果温湿度超出原本设定范围则自动调控温湿度到规定范围内。

## Slide 7
2
传感器采集技术
3
C语言
1
Keil4、STM32微控制器
温室检测调控系统
05 开发工具与实现技术

## Slide 8
系统总体设计
系统功能要求、系统方案论证、系统设计框图、具体控制选择
主程序、温度采集子程序、按键子程序
硬件调试、软件调试、总体调试、故障分析
硬件设计
软件设计
系统调试
06 项目设计
硬件构成、控制模块、最小系统设计、温度采集模块、显示、按键、电源模块

## Slide 9
07
总结
本设计基于STM32Fl03ZET6 ，以CHTM-02/N为温湿度传感器，利用ADC转换，得到相应的温度、湿度值，并将处理后的数据通过液晶屏显示 ；每隔一段时间（如2秒）往串口发送一次温湿度信息；具有报警功能，如：当湿度值大于70%RH时，蜂鸣器报警，LED闪烁，液晶显示提示。试验结果表明，该设计可有效检测当前温湿度，设计精度高，灵敏度较好，硬件接口电路简单，软件代码复用性强，具有很好的可操作性和可维护性，在实际中有非常广泛的应用。

## Slide 10: 谢谢您的观看
THANK YOU FOR YOUR WATCH